厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部安全阀采购

询价通知书

项目编号：HFHB-G2024-31

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年12月

## 第一部分 报价邀请

## 厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电同集热电事业部安全阀采购项目进行询价采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

## 项目概况

## 项目名称：同集热电事业部安全阀采购

## 项目地点：厦门市同安区美禾三路399号

## 资金来源：国有企业自筹资金

1.4 采购内容 ：A48Y-40弹簧式安全阀1台 。本次采购产品用于更换同集热电公司厂区内2#减温减压装置安全阀（厂家杭州华惠），原厂家采用冲量式安全阀（实为重锤式安全阀），该产品无型式试验报告，不符合现有特种设备新的安全附件要求，且该安全阀已使用10年。因此采购一台A48Y-40弹簧式安全阀用于替换旧的安全阀。

1.5 质量要求： 安全阀必须与2#减温减压器装置相适配，性能、参数配置符合原设备要求，尺寸能适用于现场安装，并且通过采购方当地安全阀校验中心校验并出具合格报告。

## 报价方资格要求

*2.1报价方为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价方为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价方为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价方为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价方为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他报价方应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。报价方所提供的复印件均须加盖公章。

## *2.2 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。

## *2.3 本项目不接受联合体投标报价。

3询价文件要求

*3.1报价方在报价截止时间前须缴足询价保证金人民币伍佰元整（¥500.00），未按规定提交询价保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。

3.2若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还询价保证金情形及成交供应商未按期签订合同外，我司将在成交公告发布后10个工作日内无息退还该保证金。

## 3.3特别说明：不能在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。

3.4请在银行转账“用途”一栏中写明“同集热电事业部安全阀采购询价保证金”字样。

## 3.5询价保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行

注意：询价保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。

3.6询价保证金缴交截止时间2024年1月6日10:00。

4投标报价文件要求

*4.1报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于     之前（指询价邀请中规定的询价截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。

4.2报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4.3在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

4.4邀请报价方现场参与监督。

4.5报价文件左侧装订成册，并密封提供报价文件扫描件，可以光盘或U盘提供。

5询价报价截止时间：2024年1月6日10:00。

6询价时间及地点：

采购方于2024年1月6日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）开标询价。

## *7 项目限价：本次采购项目限高价为43985元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。

## 8 评审原则

本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，询价小组根据随机原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序 。

## 9 联系人

## 黄延锻(技术） 电话：0592-7396291

## 曾翼君（商务合同）电话：0592-7396297

## 询价文件投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176

## 10 监督电话

## 海发集团纪检监察室 0592-6800131

环保能源公司纪检小组 0592-6807596

厦门海发环保能源股份有限公司

2024年 12月26日

## 第二部分 询价须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 询价文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为同集热电事业部安全阀采购项目 询价采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本询价文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加询价活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：同集热电事业部安全阀采购项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：无限竞争性询价（公告邀请） - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHB-G2024-31 - 质量要求：安全阀必须与2#减温减压器相适配，性能、参数配置符合原设备要求，尺寸能适用于现场安装，并且通过采购方当地安全阀校验中心校验并出具合格报告。 - 采购内容：：A48Y-40弹簧式安全阀1台 。本次采购产品用于更换同集热电公司厂区内2#减温减压装置安全阀（厂家杭州华惠），原厂家采用冲量式安全阀（实为重锤式安全阀），该产品无型式试验报告，不符合现有特种设备新的安全附件要求，且该安全阀已使用10年。因此采购一台A48Y-40弹簧式安全阀用于替换旧的安全阀。 |
| 2 | 响应人资格要求 - *1.报价方为企业的，提供有效的营业执照复印件；报价方为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；报价方为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；报价方为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；报价方为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他报价方应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。报价方所提供的复印件均须加盖公章。 ## *2.报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。 *3.本项目不接受联合体投标报价。3 |
| 4踏勘现场：自行组织 答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系 | 响应报价文件有效期：自询价报价截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2024年1月6日10 时 00 分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305 |
| 7 | 询价时间：2024年1 月6日10 时00分 询价地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 |
| 8 | 询价规则： 1询价小组对提交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备参与报价的资格。 2.询价小组在对具备资格供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 3.询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。 4.询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。 5.参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的报价。 |
| 9 | 询价评审标准： - 本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，询价小组根据随机原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序 。 |

- 询价文件

- 询价邀请书

- 询价须知

- 项目内容及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 询价文件的澄清和修改

- 询价文件的澄清

## 报价方对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价方有约束力。

- 询价文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改询价文件。由于询价文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。询价文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成询价文件的一部分，对报价方有约束力。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 询价与评审

- 询价

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室询价。

- 询价时欢迎所有报价方参加询价会议，报价方代表应签名以证明其出席询价会议，报价方因故不能派代表出席询价会议的，视为默认询价结果。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 询价时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.4.4本项目若属于首次进行询价采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次询价失败：

5.1.4.4.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.4.4.2质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.4.4.3报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.4.5本项目若属于首次询价采购失败后进行的第二次采购活动的，在采购过程中出现下列情况的，本次询价失败：

5.1.4.5.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足两家的；

5.1.4.5.2质量和服务均能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足两家的；

- 5.1.4.5.3报价未超过采购最高限价的有效供应商不足两家的。

- 评审原则

- 评审询价小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审询价小组成员由采购方相关人员组成，评审询价小组将严格按照询价文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按询价文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3询价规则及成交原则

5.2.3.1询价小组对提交响应文件的供应商进行初步审查（即资格及符合性审查），以确定其是否具备参与报价的资格。

5.2.3.2 询价小组在对具备资格供应商的响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2.3.3 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2.3.4 询价小组在询价过程中，不得改变询价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

5.2.3.5 参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的报价。

5.2.3.6 本次询价采用经综合评审合格且最低价成交法。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，询价小组根据随机原则确定排名。询价小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序。

5.2.4 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.4.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.2.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应询价文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 采购内容及技术规范要求

- 总则

- 本项目为整体采购，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

- 本次采购的A48Y-40弹簧式安全阀用于更换同集热电公司厂区内2014年安装的杭州华惠生产的2#减温减压器安全阀。报价方提供的A48Y-40弹簧式安全阀替换旧的冲量式安全装置，并与现场2#减温减压器配套连接，达到正常投运要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

- 标准和规范

- 本规范适用于厦门海发环保能源股份有限公司同集热电事业部安全阀采购。它提出了本项目设备技术要求。

- 本规范提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，但报价方应采用国内先进、可靠、成熟、经济的技术，保证提供符合本规范和工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

- 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

- 本项目为整体招标，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效投标。

- 本规范所用标准如与报价方所采用标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

- 采购设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A48Y-40弹簧式安全阀 | A48Y-40弹簧式安全阀公称通径DN250，整定压力1.05Mpa，温度≤400℃，压力等级1.0Mpa-1.3Mpa，排放压力1.08Mpa，回座压力0.95Mpa，密封压力0.95Mpa，开启高度37.5mm，出口DN350，现有进口法兰与出口管中心垂直距离350mm（到货偏差必须≤30mm，尺寸可查阅原图纸做参考），配出口端反法兰，适用介质：蒸汽.空气等。备注：到货需提供产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书，（需出具采购方所在地校验合格报告） | 台 | 1 | 配出口端反法兰 |

- 技术规格要求

- 本次采购的A48Y-40弹簧式安全阀用于更换同集热电公司厂区内2014年安装的杭州华惠生产的2#减温减压器安全阀。并与现场2#减温减压器配套连接，达到正常投运要求。

- 安全阀公称通径DN250，整定压力1.05Mpa，温度≤400℃，压力等级1.0Mpa-1.3Mpa，排放压力1.08Mpa，回座压力0.95Mpa，密封压力0.95Mpa，开启高度37.5mm，出口DN350。

- 4.3、阀体材质：碳钢

- 4.4、现有进口法兰与出口管中心垂直距离350mm（到货偏差必须≤30mm，尺寸可查阅原图纸做参考），配出口端反法兰，适用介质：蒸汽.空气等。

- 4.5、安全阀到货须报采购方所在地安全阀校验中心进行校验，交货前取得校验合格报告。

- 4.6、安全阀必须与2#减温减压器相适配，性能、参数配置符合原设备要求，尺寸能适用于现场安装。报价方可现场熟悉安全阀有关参数尺寸，查阅图纸。

- 质量要求及售后服务

- 5.1质量要求：报价方必须保证提供正宗品牌的全新产品，严格按照国家标准和企业标准制造，生产过程严格执行GB/T12243-2021标准，确保装置质量。到货需提供产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书。型式试验报告必须在4年有效期内。不得使用翻新件、拆机件供货或伪造证明等行为，采购方有权拒绝接收。退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

5.2质保期：自收到货验收合格后12个月。报价方应在报价文件中列明质量保证条款，并加盖公章。在质保期内发生产品质量问题，成交供应商需无偿进行修复或更换，保证需方能正常使用。

- 技术资料

- 6.1、产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书

- 6.2、采购方所在地安全阀校验中心出具的检验合格报告。

- 项目验收依据

- 7.1、产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书

- 7.2、采购方所在地安全阀校验中心出具的校验合格报告。

- 7.3、有关参数尺寸与现有设备匹配

- 报价方式

报价方须以人民币报价，报价应含税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

9其他事项

9.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

9.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

9.3 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

9.4 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

9.5 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

- 9.6成交单位在满足以上报价要求后按合同主要条款签订购销合同

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与询价文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

购货方： 厦门同集热电有限公司（简称甲方）         合同编号：

供货方：                      （简称乙方）        签订时间：      年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方同集热电事业部安全阀采购项目，经双方协商，签订本合同，供双方共同遵守。

一、产品名称、规格、数量、单价、金额

| 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全阀 | A48Y-40弹簧式安全阀 公称通径DN250，整定压力1.05Mpa，温度≤400℃，压力等级1.0Mpa-1.3Mpa，排放压力1.08Mpa，回座压力0.95Mpa，密封压力0.95Mpa，开启高度37.5mm，出口DN350，现有进口法兰与出口管中心垂直距离350mm（到货偏差必须≤30mm，尺寸可查阅原图纸做参考），配出口端反法兰，适用介质：蒸汽.空气等。备注：到货需提供产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书，（需出具采购方所在地校验合格报告） | 阀体材质：碳钢 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合 计： | 人民币: （¥： ） （此价格为含13%税价） |  |  |  |  |  |  |

- 二、质量要求、技术标准：保证提供正宗品牌的全新产品，严格按照国家标准和企业标准制造，生产过程严格执行GB/T12243-2021标准，确保装置质量。到货需提供产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书。型式试验报告必须在4年有效期内。不得使用翻新件、拆机件供货或伪造证明等行为，甲方有权拒绝接收。退货更换，所造成的损失由乙方方自行负责，如造成损失的，甲方可要求乙方给予赔偿。

三、交货方式、地点及费用：

1、包装标准: 木箱、纸箱包装，不回收。

2、交货期：合同签订后   工作日内送齐，供方负责安全运输到需方厂区内指定地点（厦门市同安区美禾三路399号厂区内），货物产权运至需方厂区内转交给需方，运输管理、运输风险、运输费用及其全部风险等均由供方承担。

四、货物验收：

1、供方应确保产品为原厂制造、全新未使用过的产品，不存在任何缺陷。

2、交货时需产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书,采购方所在地安全阀校验中心出具的校验合格报告，所提供的产品及信息资料可追溯。

3、如供方提供的产品有破损缺陷、产品的技术资料有错误，视为延迟交货，供方应在  10个 工作日内补齐材料。

五、质保期: 自收到货验收合格后12个月，质保期内设备自身原因发生产品质量问题，供方将无偿修复或进行更换。

六、结算方式：

1、货到验收合格无异议且成交供应商需开具正规合法有效的实时税率的增值税专用发票后20个工作日内付90%，留10%质保金一年后若无质量问题和违约行为时付清(不计息)。如遇税率变化，含税总金额做相应调整。

2、若在合同期内增值税率发生调整且含税单价也需做相应调整。

七、违约责任：

1、供方产品质量不符合合同规定的，需方有权拒收，且供方必须立即无条件更换，否则甲方有权单方解除本合同。质保期内，若产品出现质量问题，供方必须负责立即无偿修复或更换，费用由供方承担；若供方未履行质保义务的，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的费用和损失由供方承担。

2、供方若延迟交货，须承担总价款每日千分之五的违约金。逾期五个工作日，需方有权单方解除合同，供方除应返还需方已支付的款项外，供方并应向需方支付合同总价款 10% 的违约金。以上违约金等费用需方可以直接从供方的货款中扣除 ，但不免除供方违约责任。

八、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商、调解不成的，可依法向需方所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他：

1、本合同自签订之日起生效，合同签订地：厦门市同安区。

2、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方加盖公章或合同专用章及法定代表人的签章（或持有法定代表人开具的授权委托书或其他有效的授权证明，授权证明为合同附件）后生效。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：厦门同集热电有限公司 单位地址：厦门市同安区美禾三路399号 法定代表人： 经办人： 电 话：0592-7396297 传 真： 开户行：中国建设银行新阳支行 账号：35150198260100001656 | 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 经办人： 电 话： 传 真： 开户行： 账 号： |

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 同集热电事业部安全阀采购项目

- 响应报价文件

项 目 编 号： HFHB-G2024- 31

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2025 年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件8）。

附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了贵司的询价文件全部内容，愿意以人民币  附件2中   的 报价，含  13 ％增值税专用发票。产品  完全满足询价文件要求  ，按照询价文件、 要求承接上述任务。

- 我方承诺在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按询价文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成。

- 我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，含税价格须作相应调整。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反询价文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 价格（元；含13%） | 备注 （可注明响应品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | A48Y-40弹簧式安全阀 公称通径DN250，整定压力1.05Mpa，温度≤400℃，压力等级1.0Mpa-1.3Mpa，排放压力1.08Mpa，回座压力0.95Mpa，密封压力0.95Mpa，开启高度37.5mm，出口DN350，现有进口法兰与出口管中心垂直距离350mm（到货偏差必须≤30mm，尺寸可查阅原图纸做参考），配出口端反法兰，适用介质：蒸汽.空气等。） | 阀体材质：碳钢 | 台 | 1 |  | 备注：到货需提供产品合格证，型式试验报告，产品质量证明书，制造许可证，使用说明书，（需出具采购方所在地校验合格报告） |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

联系电话：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

- 授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与 同集热电事业部安全阀采购 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日 之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司的报价邀请，本签字人愿意参与报价，提供询价文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明的准确和真实性。

- 响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3 项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

- 附件7  企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件

- 附件8  报价方认为需要提供的其它资料。